## předpisy
Přehled platných předpisů na www.revize-nesvadba.cz -. jiri.nesvadba@email.cz - tel: 602831011
[6 empty] | 2015-02-10 |  |  | Normy - ČSN a EN
ČSN | EN | Výp | P | T | K | označení | Č: číslo | Schválena: datum: | Název předpisu
|  |  | P | [5 empty] | Výpis z norem a předpisů Tlakové zkoušky
[6 empty] | ČSN 01 3427 | 01 3427 |  | Výkresy pozemních staveb - Kreslení komínových a ventilačních průduchů
Č |  |  | P |  |  | ČSN 01 3450 | 01 3464 | II.2006 | Technické výkresy - Instalace - Zdravotně technické a plynovodní instalace
Č |  |  | P |  |  | ČSN 01 3450 |  | II.1994 | Výkresy ve stavebníctví Výkresy zdravotnich instalací
Č |  |  | P |  |  | ČSN 01 3452 |  | V.1983 | Výkresy ve stavebníctví Výkresy ústředního vytápění
Plynové hadice
Č |  |  | P |  |  | ČSN 63 5400 | 63 5400 | III.1992 | Pryžové plastové hadice s koncovkami
| E |  | P |  |  | ČSN EN 549 | 02 92 83 | III.1997 | Pryžové materiály a membránby pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
| E |  | P |  |  | ČSN EN ISO 10 380 | 028325 | V.2013 | Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic 1. část pouze anglicky
| E |  | P |  |  | ČSN EN ISO 10 380 | 028325 | V.2013 | Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic 2. část pouze anglicky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 14 800 | 13 9020 | XII.2007 | Bezpečnostní vlnovcové sestavy kovových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva 1.část
| E |  | P |  |  | ČSN EN 14 800_2 | 13 9020 | XII.2007 | Bezpečnostní vlnovcové sestavy kovových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva 2.část
[6 empty] | ČSN 06 0830 |  | VIII.1996 | Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a ohřev Teplé užitkové vody naharazuje - 17.5.1988
[6 empty] | ČSN 06 0830 |  | IX.1999 | Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a ohřev Teplé užitkové vody Změna 1
[6 empty] | Technická pravidla CTI |  | 1.6.1996 | Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a ohřev Teplé užitkové vody -Technická pravidla
Č | [5 empty] | ČSN 06 320 |  | III.1998 | Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování
Č | [5 empty] | ČSN 06 320 |  | VI.2002 | Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování + Oprava 1 + Změnaa 1
Č | [5 empty] | ČSN 06 310 | 06 0310 | I.1998 | Ústřední vytápění - Projektování a montáž
Č | [5 empty] | ČSN 06 310 | 06 0310 | VII.2002 | Ústřední vytápění - Projektování a montáž Změna 1 a 2
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0000 |  | X.1980 | Názvosloví parníc a horkovodních kotlů - základní pojmy
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0000 |  | X.1980 | Názvosloví parníc a horkovodních kotlů - schemata obrázky
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0000 |  | X.1980 | Názvosloví parníc a horkovodních kotlů - rejstřík
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0008 |  | VII.1984 | Pasport kotle
|  |  | P |  | K | ČSN 07 0703 | 07 0703 |  | Plynové kotelny
|  |  | P |  | K | ČSN 07 0703 Z1-3 | 07 0703 | I.2002 | Plynové kotelny Z1-3 opravy
Č |  |  | P |  | K | ČSN 07 0703 |  | I.2005 | kotelny se zařízeními na plynná paliva
Č |  |  | P |  | K | ČSN 07 0703 |  | II.2006 | kotelny se zařízeními na plynná paliva Změna 1
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0710 |  | VI.1975 | Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0710 |  | IV. 1977 | Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
[5 empty] | K | Komentář |  |  | Komentář k ČSN 07 0710
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0711 |  | X.1981 | Provoz zařízení pro úpravu vody
Č |  |  | P |  | K | ČSN 061008 | 06 1008 | XII.1997 | Požární bezpečnost tepelných zařízení
Č |  |  |  |  | K | ČSN 07 0620 |  | III.1977 | Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
Č |  | V |  | T |  |  | 078304 |  | Tlakové nádoby na plyny - provozní pravidla - výpis zřejmě starší
Č |  |  |  | T |  | ČSN 07 8304 | 078304 | IV.2003 | Tlakové nádoby na plyny - provozní pravidla
Č |  |  |  | T |  | ČSN 07 8304 | 078304 | 01.2011 | Tlakové nádoby na plyny - provozní pravidla
Č |  |  |  | T |  | ČSN 07 8305 | 078305 | 13.1.1978 | Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
Č |  |  |  | T |  | ČSN 07 8305 | 078305 |  | Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla Změny d,e 6, 7.
| E |  | P | T |  | ČSN EN 12817 | 698017 | I.2003 | Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně
| E |  | P | T |  | ČSN EN 12818 | 698018 | I.2003 | Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně
| E |  | P | T |  | ČSN EN 12819 | 698019 | I.2003 | Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
| E |  | P | T |  | ČSN EN 12820 | 698020 | I.2003 | Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
| E |  |  | T |  | ČSN EN 1440 +A1 | 078440 | X.2012 | Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu LPG
| E |  |  | T |  | ČSN EN 1442 +A1 | 078518 | VII.2008 | Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
| E |  |  | T |  | ČSN EN 1442 | 078518 | I.2003 | Znovuplnitelné ocelové svařované láhve určené na přepravu zkapalněných uhl. Plynů (LPG) - Konstrukce a výroba
| E |  |  | T |  | ČSN EN 14894 | 078400 | XI.2013 | Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů
| E |  |  | T |  | ČSN EN 14912 | 078492 | VII. 2006 | Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) prováděné při pravidelné revizi lahví
[6 empty] | ČSN 13 0010 | 13 0010 |  | Potrubí a armatury - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 13480-01 | ČSN 13 0020 | VI.2003 | Kovová průmyslová potrubí - Část 01 Všeobecně
| E |  | P |  |  | ČSN EN 13480-02 | ČSN 13 0020 | VI.2003 | Kovová průmyslová potrubí - Část 02 Materiály
| E |  | P |  |  | ČSN EN 13480-03 | ČSN 13 0020 | XI.2003 | Kovová průmyslová potrubí - Část 03 Konstrukce a výpočet
| E |  | P |  |  | ČSN EN 13480-04 | ČSN 13 0020 | XI.2003 | Kovová průmyslová potrubí - Část 04 Výroba a montáž
| E |  | P |  |  | ČSN EN 13480-05 | ČSN 13 0020 | XI.2003 | Kovová průmyslová potrubí - Část 05 Kontrola a zkoušení
| E |  |  |  |  | ČSN EN ISO 13769 | 078500 | XI. 2009 | Lahve na plyny - Značení ražením
| E |  |  |  |  | ČSN EN 473 | 015004 |  | Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušeni - Obecné zásady
| E |  |  |  |  | ČSN EN 970 | 051180 |  | Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola
| E |  |  |  |  | ČSN EN ISO 17637 | 051180 |  | Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů
[6 empty] | ČSN EN ISO 5817 | 050110 | I. 2008 | Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
| E |  | P |  |  |  | ČSN 38 6420 | I.2010 | Plynovody s tlakem vyšším než 0,5 baru pro průmyslové využití a plynovody s tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití Podrobné funkční požadavky pro projektování, stavbu, kontrolu a zkoušení
| E |  | P |  |  |  | ČSN 38 6420 | I.2010
| E |  | P |  |  |  | ČSN 38 6420 | V.2009 | Plynovody s tlakem vyšším než 0,5 baru pro průmyslové využití a plynovody s tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
| E |  | P |  |  | ČSN EN 1555-1 | 64 6412 | IX.2003 | Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv polyethylen (PE) č. 1. Všeobecně
| E |  | P |  |  | ČSN EN 1555-2 | 64 6412 | IX.2003 | Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv polyethylen (PE) č. 2. Trubky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 1555-3 | 64 6412 | IX.2003 | Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv polyethylen (PE) č. 3. Tvarovky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 1555-4 | 64 6412 | IX.2003 | Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv polyethylen (PE) č. 4. Armatury
| E |  | P |  |  | ČSN EN 1555-5 | 64 6412 | IX.2003 | Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv polyethylen (PE) č. 5. Vhodnost pro použití
Č |  |  | P |  |  | ČSN 13 2838 |  |  | Odvodňovače zrušeny
Č |  |  | P | T | K | ČSN 13 0072 | 13 0072 |  | Označování potrubí podle provozní tekutiny.
Č |  |  | P | T | K | ČSN 13 4309 - 1 | 13 4309 | IV.1993 | Pojistné ventily Č:1- termíny a definice
Č |  |  | P | T | K | ČSN 13 4309 - 2 | 13 4309 | V.1994 | Pojistné ventily Č:1- termíny a definice
Č |  |  | P | T | K | ČSN 13 4309 - 3 | 13 4309 | V.1994 | Pojistné ventily Č:1- termíny a definice
Č |  |  | P | T | K | ČSN 13 4309 - 4 | 13 4309 | IV.1994 | Pojistné ventily Č:1- termíny a definice
|  |  | P |  |  | ČSN 38 6405 | 38 6405 |  | Plynová zařízeni - Zásady provozu opis text Word
|  |  | P |  |  | ČSN 38 6405 | 38 6405 |  | Plynová zařízeni - Zásady provozu
[6 empty] | ČSN EN 1594 (38 6410) | ČSN 38 6410 |  | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky
| E | V | P |  |  | Výpis z předpisů |  |  | Požadavky na ohyby
|  | V | P |  |  | Výpis z předpisů | 38 6412 |  | Povolené Úkosy
| E | V | P |  |  | Výpis z předpisů |  |  | Požadavky na svarové plochy a jejich příprava
| E | V | P |  |  | Výpis z předpisů |  |  | Polohy svařování
|  | V | P |  |  | Výpis z předpisů |  |  | Svařování RS návarky
|  | V | P |  |  | Projekt |  |  | Přechod vnitřního Lpe plynovodu do budovy
|  | V | P |  |  | Projekt |  |  | Svařované Odvodňovače DN 200
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12007-1 (38 6413) | 38 6413 |  | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12007-2 (38 6413) | 38 6413 |  | Zásobováni plynem- Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12007-3 (38 6413) | 38 6413 |  | Zásobováni plynem- Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12007-4 (38 6413) | 38 6413 |  | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12327 (38 6414) | 38 6414 |  | Zásobování plynem- Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12327 (38 6414) | 38 6414 | I.2003 | Zásobování plynem- Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
[6 empty] | ČSN EN 12186 (38 6417) | 38 6417 |  | Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
[6 empty] | ČSN 38 6420 | 38 6420 |  | Průmyslové plynovody
[6 empty] | ČSN EN 1776 (38 6435) | 38 6435 |  | Zásobování plynem - Měřící stanice zemního plynu- Funkční požadavky
[6 empty] | ČSN EN 1775 (38 6441) | 38 6441 | V.1999 | Zásobováni plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak  5 bar - Provozní požadavky
[6 empty] | ČSN EN 1775 (38 6441) | 38 6441 | XII.2009 | Zásobováni plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ³ 5 bar - Provozní požadavky
[6 empty] | ČSN EN 12279 (38 6443) | 38 6443 |  | Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky
| E | V |  |  |  | Výpis z předpisů |  |  | Výpis - rozbor čísla svářeče
| E |  | P |  |  | ČSN EN 12732 | ČSN 38 6412 | IV.2001 | Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
| E |  |  | T |  | ČSN EN 10 12-1 | ČSN 10 5012 | II.1998 | Kompresory a vývěvy - požadavky bezpečnosti část 1: Kompresory
| E |  | P |  |  | ČSN EN 10 289 | ČSN 42 1011 | XII.2004 | Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 10 290 | ČSN 42 1013 | XII.2004 | Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-1 | ČSN 07 7853 | II.2003 | Válcové kotle - 1. část všeobecné požadavky
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-2 | ČSN 07 7853 | III.2003 | Válcové kotle - 2. část Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-3 | ČSN 07 7853 | IV.2003 | Válcové kotle - 3. část Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-4 | ČSN 07 7853 | V.2003 | Válcové kotle - 4. část Provedení a konstrukce částí namáhaných tlakem
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-5 | ČSN 07 7853 | V.2003 | Válcové kotle - 5. část Kontrola při výrobě dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-6 | ČSN 07 7853 | VI.2003 | Válcové kotle - 6. část Požadavky na výstroj kotle
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-6 | ČSN 07 7853 | IX.2011 | Válcové kotle - 6. část Požadavky na výstroj kotle
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-7 | ČSN 07 7853 | VI.2003 | Válcové kotle - 7. část Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-8 | ČSN 07 7853 | VIII.2002 | Válcové kotle - 8. část Požadavky na zabezpečovací zaříézení proti přetlaku
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-11 | ČSN 07 7853 | IV.2003 | Válcové kotle - 11. část Přejímací zkoušky
| E |  |  |  | K | ČSN EN 12593-12 | ČSN 07 7853 | IV.2003 | Válcové kotle - 12. část Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva na spalování na roštu
[6 empty] | ČSN 65 4335 |  | VII 1996 | Dusík plynný stlačený
[6 empty] | ČSN 65 4405 |  | VII 1996 | Kyslík plynný
[6 empty] | ČSN EN 334 (38 6445) | 38 6445 |  | Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar
[6 empty] | ČSN 38 6410 | 38 6410 |  | neplatné
[6 empty] | ČSN 38 6413 | 38 6413 |  | neplatné
[6 empty] | ČSN 38 6417 | 38 6417 |  | neplatné
[6 empty] | ČSN 38 6441 | 38 6441 |  | Domovní plynovody a spotřebiče již neplatné
[6 empty] | ČSN 38 6450 | 38 6450 |  | Uložení plynového potrubí v ocelové chráničce
Č |  |  | P |  |  | ČSN 38 6461 |  | IV.2005 | Kyslíkovody
Č |  |  | P |  |  | ČSN 38 6462 | 38 6462 | IV.2002 | Zásobování plynem - LPG- Tlakové stanice, rozvod a použití
Č |  |  | P |  |  | ČSN 38 8479 |  | VII. 1998 | Stavba a provoz acetylénovodů
[6 empty] | ČSN EN 13787 | 38 6470 |  | Elastomery pro regulátory tlaku plynu a přídavná zabezpečovací zařízení pro vstupní tlaky do 100 barů včetně
[6 empty] | ČSN EN 12583 | 38 6481 |  | Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky
| E |  | P |  |  | ČSN EN 746_1 A1 | 06 5011 | IV. 2010 | Průmyslová tepelná zařízení Část 1 Všeobecné bezpečnostní požadavky na PTZ
| E |  | P |  |  | ČSN EN 746_2 část 1 | 06 5011 | IV. 2010 | Průmyslová tepelná zařízení Část 2 bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulace s palivy 1 díl
| E |  | P |  |  | ČSN EN 746_2 přílohy | 06 5011 | IV. 2010 | Průmyslová tepelná zařízení Část 2 bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulace s palivy přílohy
| E |  |  | T |  | ČSN EN 764 | 69 004 | V.1996 | Tlaková zařízení - terminologie a označování - tlak, teplota, objem
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 1.1 |  | X.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla- část 1.1: Základní část - Všeobecná ustanovení
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 2.1 |  | V.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla- část 2.1: Kategorizace nádob
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 3.1 |  | IX.1996 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla- část 3.1: Materiál
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 3.1 |  | XI.1998 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla- část 3.1: Materiál Změna 1
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 5.1 |  | XII.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla Konstrukce- část 5.1: Základní požadavky
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 5.2 |  | XII.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla Konstrukce- část 5.2: výstroj tlakových nádob
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 5.3 |  | V.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla Konstrukce- část 5.3: požadavky na značení
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 7.1 |  | III.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla Zkoušení a dokumentace - část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0010 7.2 |  | III.1993 | TNS Tlakové nádoby stabilní - Technickápravidla Zkoušení - část 7.2: Pasport
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 | XII.1984 | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 | IX. 1989 | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Změna A
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 | VI.1992 | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Změna 2
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 |  | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Word Text
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 |  | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Word Text platné znění komplet - změna 4
Č |  |  |  | T |  | ČSN 69 0012 | 69 0012 |  | TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ PDF platné znění komplet - změna 4
| E |  |  | T |  | ČSN EN 286-1 | 69 5286 |  | Jednoduché tlakové nádoby výpis
| E |  |  | T |  | ČSN EN 286-1 | 69 5286 | IV.1999 | Jednoduché tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík: část:1 TN pro všeobecné účely
| E |  |  | T |  | ČSN EN 286-1 | 69 5286 | XII.2002 | Jednoduché tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík: část:1 TN pro všeobecné účely Oprava 1
Č | [5 empty] | ČSN 73 0804 | 73 0804 | X.2002 | Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Č | [5 empty] | ČSN 73 0810 | 73 0810 | IV.2009 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Č | [5 empty] | ČSN 73 0833 | 73 0833 | I.1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
[6 empty] | ČSN 73 4201 | 73 4201 | XI. 2002 | Komíny a kouřovody -Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
[6 empty] | ČSN 73 4201 | 73 4201 | I.2008 | Komíny a kouřovody -Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Nahrazuje 2002
[6 empty] | ČSN 73 4201 | 73 4201 | X. 2010 | Komíny a kouřovody -Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Nahrazuje 2008 1 část
[8 empty] | X. 2010 | Komíny a kouřovody -Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Nahrazuje 2008 2 část
Komíny a kouřovody -Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Nahrazuje 2008 přílohy
Č |  | V | P |  |  | ČSN 73 6201 |  | X.2008 | Projektování mostních objektů - Výpis plynovody
Č |  |  | P |  |  | ČSN 73 6201 |  | X.2008 | Projektování mostních objektů - Komplet
[6 empty] | ČSN 73 6005 Z1-4 | 73 6005 |  | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení změna 2003
[6 empty] | ČSN 73 6005 Z1-3 | 73 6005 |  | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Č |  |  | P |  |  | ČSN 73 6006 | 73 6006 | VIII. 2003 | Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
Č |  |  | P |  |  | ČSN 75 5455 |  | VII.2007 | Výpočet vnitřních vodovodů
Č | [5 empty] | ČSN 75 6760 |  | VI.2002 | Vnitřní kanalizace
| E |  | P |  |  | ČSN 75 5410 |  | X.2006 | Vnitřní vodovod - část 3 - Dimenzování potrubí - zjednodušená metoda
| E |  | P |  |  | ČSN 75 5011 |  | XIII.2001 | Vodárenství požadavky na vnější sítě a jejich součásti
[6 empty] | PN 95 0310 | 95 0310 |  | Složení výrobního čísla manometrů
Note on C5: Jedná se o výpis z předpisů, poznámky a návrhy všeobecně používané
Note on D5: Plynovody, Potrubí, Vodovody
Note on E5: Tlaková zařízení
Note on F5: Kotle